## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2018 | года
ООО "Артемовская электросетевая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АЭСК | ТП | 0 | 0,4 кВ | 09,10 2018.01.10 | 15,55 2018.01.10 | П | 6.75 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Смоленская КТП-168 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
2 | АЭСК | ТП | 0 | 0,4 кВ | 10,20 2018.01.10 | 16,20 2018.01.10 | П | 6 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 СТП-303 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
3 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 кВ | 10,15 2018.01.12 | 15,35 2018.01.12 | П | 5.3333 | 6 кВ Ф-3 ПС «Муравейка» КТП-Россия, КТП-СМП-412, КТП-ПМК-57, КТП-ДЭР, ТП-Нерюнгри, КТП-ЖБИ-3, КТП-ДШС, КТП-148 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
4 | АЭСК | ТП | 0 | 0,4 кВ | 10,20 2018.01.12 | 15,30 2018.01.12 | П | 5.1667 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2-я КТП-169/1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
5 | АЭСК | ТП | 0 | 0,4 кВ | 09,50 2018.01.15 | 16,25 2018.01.15 | П | 6.5833 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Смоленская КТП-168 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
6 | АЭСК | ТП | 0 | 0,4 кВ | 09,45 2018.01.16 | 16,55 2018.01.16 | П | 7.1667 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Куйбышева поселок ТП-29 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
7 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 кВ | 10,15 2018.01.16 | 15,45 2018.01.16 | П | 5.5 | 6 кВ Ф-3 ПС «Муравейка» КТП-Россия, КТП-СМП-412, КТП-ПМК-57, КТП-ДЭР, ТП-Нерюнгри, КТП-ЖБИ-3, КТП-ДШС, КТП-148 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
8 | АЭСК | ТП | 0 | 0,4 кВ | 10,45 2018.01.16 | 16,45 2018.01.16 | П | 6 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Смоленская КТП-168 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
9 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 кВ | 08,55 2018.01.17 | 13,20 2018.01.17 | А | 4.4167 | 6 кВ Ф-15 ПС «Шахта – 7» ТП-17,172, 140,КТП-13, 13/1,13/2, КТП-465, 452, Стар, Маковозова, Источник, Бадалян, Биатон | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 7 | 77 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
10 | АЭСК | ТП | 0 | 0,4 кВ | 10,30 2018.01.18 | 16,45 2018.01.18 | П | 6.25 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-61/1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
11 | АЭСК | ТП | 0 | 0,4 кВ | 09,50 2018.01.19 | 15,50 2018.01.19 | П | 6 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Куйбышева поселок ТП-29 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
12 | АЭСК | ТП | 0 | 0,4 кВ | 10,00 2018.01.19 | 13,20 2018.01.19 | П | 3.3333 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2-я КТП-169/1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
13 | АЭСК | ТП | 0 | 0,4 кВ | 10,50 2018.01.19 | 15,50 2018.01.19 | П | 5 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Короленко-Маяковского КТП-39 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
14 | АЭСК | ТП | 0 | 0,4 кВ | 09,25 2018.01.22 | 16,25 2018.01.22 | П | 7 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-61/1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
15 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 кВ | 16,00 2018.01.24 | 18,55 2018.01.24 | А | 2.9167 | 6 кВ Ф-15 ПС «Шахта – 7» ТП-17,172, 140,КТП-13, 13/1,13/2,167/2,17/1,193, СТП-193/2 КТП-465, 452, Стар, Маковозова, Источник, Бадалян, Биатон | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 7 | 187 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
16 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 кВ | 16,30 2018.01.24 | 18,00 2018.01.24 | А | 1.5 | 6 кВ Ф-4 ПС «Шахта – 7» ТП-165, ТП-141, ТП-20, ТП-21, ТП-130, ТП-2, ТП-83, ТП-179, ТП-42, КТП-312, КТП-Металлист, КТП-417, 307, 466, АГРО, Освещение дороги, СТП-42/1, 321, 456 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 8 | 243 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
17 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 кВ | 03,00 2018.01.25 | 04,30 2018.01.25 | А | 1.5 | 6 кВ Ф-15 ПС «Артёмовская» КТП-82/1,46,45,45/1,90,90/1,169,169/1,ТП-131,СТП-304, Реверс,Осв. Дороги, Аралов, Гулер, АБЗ, 401,434 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 8 | 467 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
18 | АЭСК | ТП | 0 | 0,4 кВ | 09,50 2018.01.26 | 16,50 2018.01.26 | П | 7 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Зеленый поселок ТП-206 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
19 | АЭСК | ТП | 0 | 0,4 кВ | 09,50 2018.01.26 | 13,50 2018.01.26 | П | 4 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-61/1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
20 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 кВ | 07,30 2018.01.28 | 11,15 2018.01.28 | П | 3.75 | 6 кВ Ф-3 ПС «Шахтовая» КТП-29,133,156,48,47,47/1 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
21 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 кВ | 12,50 2018.01.28 | 16,25 2018.01.28 | П | 3.5833 | 6 кВ Ф-3 ПС «Шахтовая» КТП-29,133,156,48,47,47/1 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
22 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 кв | 18,30 2018.01.28 | 20,45 2018.01.28 | П | 2.25 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС «Западная» ктп-5,5/1,5/2,185, «Чепига», «Освещ.дороги», 406, «Дак», 470 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 5 | 309 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
23 | АЭСК | ТП | 0 | 0,4 кВ | 08,25 2018.01.29 | 16,25 2018.01.29 | П | 8 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Зиганшина 5 КТП-184/1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
24 | АЭСК | ТП | 0 | 0,4 кВ | 09,30 2018.01.30 | 16,40 2018.01.30 | П | 7.1667 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Зиганшина 5 КТП-184/1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
25 | АЭСК | ТП | 0 | 0,4 кВ | 09,45 2018.01.31 | 15,55 2018.01.31 | П | 6.1667 | Вл-0,4 кВ Ф-Пояркова-Пржевальского ТП-96 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
26 | АЭСК | ТП | 0 | 0,4 кВ | 10,40 2018.01.31 | 13,10 2018.01.31 | П | 2.5 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Зиганшина 5 КТП-184/1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
27 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 09,45 2018.02.01 | 15,45 2018.02.01 | П | 6 | Вл-0,4 кВ Ф-Пояркова-Пржевальского ТП-96 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
28 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 кВ | 16,05 2018.02.01 | 18,25 2018.02.01 | П | 2.3333 | 6 кВ Ф-12 ПС «Западная» КТП-7, 199, 184, 184/1,12, СТП_Каримова,СТП-134/1, ТП-8, ТП-9, ТП-11, СТП-97/1, КТП- ДВ Энергосервис, Лесной, "Шевцовой", "Авеста", ш - Амурская | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 5 | 410 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
29 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 12,30 2018.02.02 | 16,40 2018.02.02 | П | 4.1667 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2-я КТП-169/1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
30 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 10,35 2018.02.05 | 18,05 2018.02.05 | П | 7.5 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-61/1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
31 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 09,40 2018.02.06 | 16,00 2018.02.06 | П | 6.3333 | Вл-0,4 кВ Ф-Пояркова-Пржевальского ТП-96 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
32 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 10,00 2018.02.06 | 16,45 2018.02.06 | П | 6.75 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-61/1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
33 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 10,00 2018.02.06 | 16,45 2018.02.06 | П | 6.75 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-61/1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
34 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 09,25 2018.02.07 | 14,50 2018.02.07 | П | 5.4167 | Вл-0,4 кВ Ф-Пояркова-Пржевальского ТП-96 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
35 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 09,25 2018.02.07 | 14,50 2018.02.07 | П | 5.4167 | Вл-0,4 кВ Ф-Пояркова-Пржевальского ТП-96 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
36 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 09,20 2018.02.08 | 16,20 2018.02.08 | П | 7 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Лунника КТП-193 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
37 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 09,20 2018.02.08 | 16,20 2018.02.08 | П | 7 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Лунника КТП-193 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
38 | АЭСК | ТП | 0 | 0 | 09,55 2018.02.08 | 16,55 2018.02.08 | П | 7 | Вл-0,4 кВ Ф-Пояркова-Пржевальского ТП-96 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
39 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 09,55 2018.02.08 | 16,55 2018.02.08 | П | 7 | Вл-0,4 кВ Ф-Пояркова-Пржевальского ТП-96 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
40 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 10,40 2018.02.09 | 16,40 2018.02.09 | П | 6 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Шахтовая-ялтинская КТП-37 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
41 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 11,05 2018.02.09 | 15,40 2018.02.09 | П | 4.5833 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Зеленый поселок ТП-206 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
42 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 09,55 2018.02.12 | 16,15 2018.02.12 | П | 6.3333 | ВЛ-0,4 кВ Ф-пер. Саратовский 90/1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
43 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 10,05 2018.02.12 | 16,15 2018.02.12 | П | 6.1667 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Шахтовая-ялтинская КТП-37 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
44 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 10,20 2018.02.12 | 13,25 2018.02.12 | П | 3.0833 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Зеленый поселок ТП-206 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
45 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 09,35 2018.02.13 | 15,00 2018.02.13 | П | 5.4167 | Вл-0,4 кВ Ф-Пояркова-Пржевальского ТП-96 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
46 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 10,36 2018.02.13 | 10,36 2018.02.13 | П | 0 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1-я Кневичи 90/1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
47 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 09,30 2018.02.15 | 15,30 2018.02.15 | П | 6 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Пояркова-Пржевальского ТП-96 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
48 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 10,35 2018.02.15 | 16,10 2018.02.15 | П | 5.5833 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Поселок ТП-95 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
49 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 10,05 2018.02.21 | 16,25 2018.02.21 | П | 6.3333 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-61/1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
50 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 09,45 2018.02.22 | 15,40 2018.02.22 | П | 5.9167 | Вл-0,4 кВ Ф-Пояркова-Пржевальского ТП-96 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
51 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 14,10 2018.02.22 | 16,00 2018.02.22 | П | 1.8333 | ВЛ-0,4 кВ Ф-№ 1 СТП-309 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
52 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 09,25 2018.02.26 | 15,35 2018.02.26 | П | 6.1667 | Вл-0,4 кВ Ф-Пояркова-Пржевальского ТП-96 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
53 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 09,45 2018.02.26 | 14,25 2018.02.26 | П | 4.6667 | Вл-0,4 кВ Ф-Пояркова-Пржевальского ТП-96 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
54 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 09,45 2018.02.26 | 12,00 2018.02.26 | П | 2.25 | ТП-163 РУ-0,4 кВ Т-1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
55 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 10,10 2018.02.26 | 17,00 2018.02.26 | П | 6.8333 | ВЛ-0,4 кВ Ф-№ 1 СТП-309 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
56 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 09,40 2018.02.28 | 14,10 2018.02.28 | П | 4.5 | СТП-194 РУ-0,4 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
57 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 10,30 2018.03.01 | 13,50 2018.03.01 | П | 3.3333 | Вл-0,4 кВ Ф-Пояркова-Пржевальского ТП-96 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
58 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 11,15 2018.03.01 | 16,00 2018.03.01 | П | 4.75 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Плотина КТП-132 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
59 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 | 16,14 2018.03.01 | 18,05 2018.03.01 | А | 1.85 | 6 кВ Ф-15 ПС «Шахта – 7» ТП-172, 140, КТП-13, 13/1,13/2 КТП-465, 452, Стар, Маковозова, Источник Бадалян, Биатон | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 7 | 77 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
60 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 09,40 2018.03.02 | 15,05 2018.03.02 | П | 5.4167 | Вл-0,4 кВ Ф-Пояркова-Пржевальского ТП-96 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
61 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 | 11,45 2018.03.02 | 13,20 2018.03.02 | А | 1.5833 | 6 кВ Ф-19 ПС «Западная» ТП-134, 164, 77, 152, КТП-414, 463, 459, 458, 318 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
62 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 | 23,49 2018.03.08 | 12,10 2018.03.09 | А | 12.35 | ВЛ-6 кВ Ф-28 ПС Кролевцы КТП-201, 202, 205/1 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
63 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 | 00,35 2018.03.13 | 04,35 2018.03.13 | А | 4 | ВЛ-6 кВ Ф-24 ПС Артёмовская ТП-35, 34, 27, 53,25, 23, 132 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 2 | 259 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
64 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 | 00,35 2018.03.13 | 10,30 2018.03.13 | А | 9.9167 | ВЛ-6 кВ Ф-24 ПС Артёмовская ТП-54, 195, РП-ВКУ, КТП- Меридиан, 415, Парк, Локатор, Лесхоз, 5412, 3400 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
65 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 09,50 2018.03.14 | 16,00 2018.03.14 | П | 6.1667 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Киевская-Одесская КТП196 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
66 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 10,20 2018.03.14 | 16,00 2018.03.14 | П | 5.6667 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Крылова-Чапаева КТП167/1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
67 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 | 11,00 2018.03.15 | 15,15 2018.03.15 | П | 4.25 | 6 кВ Ф-15 ПС «Артёмовская» КТП-82/1,46,45,45/1,90,90/1,169,169/1,ТП-131,СТП-304, Реверс,Осв. Дороги, Аралов, Гулер, АБЗ, 401,434 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 8 | 467 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
68 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 10,05 2018.03.16 | 15,40 2018.03.16 | П | 5.5833 | ТП-11 РУ-0,4 кВ Ф-Шишкина-Крамского | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
69 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 10,10 2018.03.16 | 15,00 2018.03.16 | П | 4.8333 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Приморская-Ульяновская ТП-89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
70 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 10,15 2018.03.16 | 15,50 2018.03.16 | П | 5.5833 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Крылова-Чапаева КТП167/1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
71 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 11,15 2018.03.16 | 13,35 2018.03.16 | П | 2.3333 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Петрова КТП-180 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
72 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 | 15,40 2018.03.17 | 18,30 2018.03.17 | П | 2.8333 | 6 кВ Ф-15 ПС «Шахта – 7» ТП-17,172, 140,КТП-13, 13/1,13/2,167/2,17/1,193, СТП-193/2 КТП-465, 452, Стар, Маковозова, Источник, Бадалян, Биатон | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 7 | 187 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
73 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 10,00 2018.03.19 | 15,10 2018.03.19 | П | 5.1667 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Крылова-Чапаева КТП167/1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
74 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 09,50 2018.03.21 | 14,30 2018.03.21 | П | 4.6667 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Ремзаводская ТП-146 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
75 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 11,20 2018.03.21 | 15,40 2018.03.21 | П | 4.3333 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Центральная-Речная КТП-72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
76 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 09,25 2018.03.22 | 15,30 2018.03.22 | П | 6.0833 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Ремзаводская ТП-146 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
77 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 09,30 2018.03.22 | 16,05 2018.03.22 | П | 6.5833 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Ремзаводская ТП-146 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
78 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 10,00 2018.03.23 | 15,20 2018.03.23 | П | 5.3333 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Воронежская КТП-222 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
79 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 09,55 2018.03.27 | 15,45 2018.03.27 | П | 5.8333 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Профилакторий-общежитие ТП-52 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
80 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 10,35 2018.03.27 | 16,05 2018.03.27 | П | 5.5 | ВЛ-0,4 кВ Ф-№2 КТП-312 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
81 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 09,15 2018.03.28 | 15,40 2018.03.28 | П | 6.4167 | ВЛ-0,4 кВ Ф-№2 КТП-312 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
82 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 09,35 2018.03.28 | 16,55 2018.03.28 | П | 7.3333 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Крылова-Чапаева КТП167/1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
83 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 09,40 2018.03.29 | 16,25 2018.03.29 | П | 6.75 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Крылова-Чапаева КТП167/1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
84 | АЭСК | ТП | 0 | 0.4 | 09,55 2018.03.29 | 15,50 2018.03.29 | П | 5.9167 | ВЛ-0,4 кВ Ф-№2 КТП-312 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
85 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 03,10 2018.04.24 | 08,35 2018.04.24 | П | 5.4167 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Бурденко ТП-105 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
86 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 | 23,58 2018.05.02 | 21,15 2018.05.03 | А | 21.2833 | 6 кВ Ф-1 ПС «Трикотажная» ТП-68 яч. № 7 мкр. Угольщик, Южный КТП-438, 461, СТП-469, Бобренко | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
87 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 | 02,50 2018.05.03 | 14,00 2018.05.03 | А | 11.1667 | 6 кВ Ф-16 ПС «Западная» ТП-136, 81, 88, 146, КТП-91, 76, 88/1, 192, 186/1, 187, 177, СТП-145, КТП-Ко-дэ-ун, Хим. сбыт, ДВ Терминал, КФК, Зарядная, ДЭПСС, Астрея, 418, 449, 455, 464, 427, Кузнецова | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 13 | 308 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
88 | АЭСК | ТП | 0 | 6 | 11,40 2018.05.07 | 16,28 2018.05.07 | А | 4.8 | 6 кВ Ф-4 ПС "Шахта-7" ТП-20, 141, 42, 179, КТП-312, 86, 182, ТП-ПГП, КТП-Металлист, КТП-417, 422, 457, АГРО, Освещ. Дороги, 430, СТП-457, 456, 323, 42/1 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 12 | 422 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
89 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.4 | 09,35 2018.05.08 | 15,20 2018.05.08 | П | 5.75 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Депутатская КТП-199 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
90 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 | 16,06 2018.05.08 | 19,50 2018.05.08 | А | 3.7333 | 6 кВ Ф-12 ПС «Западная» ТП-8, 9, 11, КТП-7, 12, 199, СТП-Каримова, 97/1, 134/1, 189, 305, КТП-Рыбный день, ш. Амурская, Авеста, КНС № 5, МК-67, Транс Ойл, Спец. СУ, 424, 462, Лесное | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 9 | 406 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
91 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.4 | 09,50 2018.05.10 | 16,35 2018.05.10 | П | 6.75 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Депутатская КТП-199 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
92 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.4 | 10,10 2018.05.10 | 15,20 2018.05.10 | П | 5.1667 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Бурденко ТП-105 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
93 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.4 | 13,40 2018.05.10 | 16,30 2018.05.10 | П | 2.8333 | ВЛ-0,4 кВ Ф-№ 3 КТП-186 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
94 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.4 | 11,05 2018.05.11 | 16,15 2018.05.11 | П | 5.1667 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Уборевича СТП-71/1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
95 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.4 | 10,05 2018.05.15 | 15,50 2018.05.15 | П | 5.75 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Бурденко ТП-105 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
96 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.4 | 10,10 2018.05.15 | 16,00 2018.05.15 | П | 5.8333 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Бурденко ТП-105 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
97 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.4 | 10,10 2018.05.16 | 16,20 2018.05.16 | П | 6.1667 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Пржевальского ТП-96 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
98 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.4 | 11,05 2018.05.21 | 16,15 2018.05.21 | П | 5.1667 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Бурденко ТП-105 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
99 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.4 | 10,20 2018.05.22 | 16,45 2018.05.22 | П | 6.4167 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Бурденко ТП-105 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
100 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.4 | 10,00 2018.05.28 | 15,30 2018.05.28 | П | 5.5 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Бурденко ТП-105 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
101 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.4 | 09,50 2018.05.29 | 16,45 2018.05.29 | П | 6.9167 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Фрунзе-Воровского ТП-53 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
102 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.4 | 10,40 2018.05.29 | 15,25 2018.05.29 | П | 4.75 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Бурденко ТП-105 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
103 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.4 | 09,00 2018.05.30 | 16,15 2018.05.30 | П | 7.25 | ВЛ-0,4 кВ Ф-мкр. Южный | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
104 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 | 09,25 2018.05.30 | 16,00 2018.05.30 | П | 6.5833 | ВЛ-6 кВ ТП-11 - ТП-97 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 5 | 81 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
105 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.4 | 10,25 2018.05.30 | 15,45 2018.05.30 | П | 5.3333 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Бурденко ТП-105 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
106 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 | 10,15 2018.05.31 | 11,25 2018.05.31 | П | 1.1667 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС "Шахта-7 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 68 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
107 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.4 | 10,20 2018.05.31 | 14,15 2018.05.31 | П | 3.9167 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Бурденко ТП-105 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
108 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 (6.3) | 17,10 2018.06.02 | 19,30 2018.06.02 | В | 2.3333 | 6 кВ Ф-3 ПС "Шахтовая" ТП-32, 48, 82, 133, 156, КТП-47, 47/1, 56, 56/1, 57, 57/1, 58, СТП-Иванова, НТК, 454, 471, 170 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 5 | 439 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
109 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 (6.3) | 02,10 2018.06.09 | 08,45 2018.06.09 | В | 6.5833 | 6 кВ Ф-7 ПС «УПТФ» ТП-99 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
110 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 (6.3) | 08,10 2018.06.09 | 09,20 2018.06.09 | В | 1.1667 | 6 кВ Ф-3 ПС «Артёмовская» РП-1, ТП-29, 44, 51, СТП-Кирова-41, КТП-48/1,66, 324 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 3 | 274 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
111 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 (6.3) | 19,55 2018.06.09 | 16,30 2018.06.10 | В | 20.5833 | 6 кВ Ф-3 ПС «Шахтовая» КТП-47, 47/1 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
112 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 10,20 2018.06.13 | 16,30 2018.06.13 | П | 6.1667 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Суворова ТП-105 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
113 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 10,45 2018.06.14 | 16,20 2018.06.14 | П | 5.5833 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Поселок КТП-111 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
114 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 10,00 2018.06.15 | 14,20 2018.06.15 | П | 4.3333 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Поселок КТП-111 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
115 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 10,50 2018.06.15 | 15,35 2018.06.15 | П | 4.75 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Суворова ТП-105 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
116 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 (6.3) | 03,35 2018.06.17 | 06,10 2018.06.17 | В | 2.5833 | 6 кВ Ф-16 ПС «Западная» ТП-136, 81, 88, 146, КТП-91, 76, 88/1, 192, 186/1, 187, 177, СТП-145, КТП-Ко-дэ-ун, Хим. сбыт, ДВ Терминал, КФК, Зарядная, ДЭПСС, Астрея, 418, 449, 455, 464, 427, Кузнецова | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 13 | 308 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
117 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 09,45 2018.06.18 | 15,00 2018.06.18 | П | 5.25 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Поселок КТП-111 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
118 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 09,50 2018.06.18 | 14,40 2018.06.18 | П | 4.8333 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Тимирязева ТП-17 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
119 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 10,20 2018.06.18 | 17,15 2018.06.18 | П | 6.9167 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Суворова ТП-105 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
120 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 09,30 2018.06.19 | 16,35 2018.06.19 | П | 7.0833 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Тимирязева ТП-17 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
121 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 09,40 2018.06.19 | 15,55 2018.06.19 | П | 6.25 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Поселок КТП-111 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
122 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 (6.3) | 10,26 2018.06.19 | 14,10 2018.06.19 | В | 3.7333 | 6 кВ Ф-1 ПС «Трикотажная» ТП-67, 68, 69, 94, КТП-72, 72/1, 110, 110/1, 110/2, мкр. Энергетик, Угольщик, Южный КТП-410, 428, 438, 448, 461, СТП-469, Бобренко, Альтаир, ДОК, 7059, 7060 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 14 | 475 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
123 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 (6.3) | 09,35 2018.06.20 | 11,07 2018.06.20 | В | 1.5333 | 6 кВ Ф-4 ПС «АТЭЦ» ТП 101, 103, 107, 108 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
124 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 09,40 2018.06.20 | 14,15 2018.06.20 | П | 4.5833 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Поселок КТП-111 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
125 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 10,05 2018.06.20 | 15,05 2018.06.20 | П | 5 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Суворова ТП-105 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
126 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 10,55 2018.06.20 | 13,40 2018.06.20 | П | 2.75 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Халтурина КТП-39 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
127 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 (6.3) | 22,45 2018.06.20 | 00,30 2018.06.21 | В | 1.75 | 6 кВ Ф-7 ПС «УПТФ» ТП-99, 102, 149, 149/1, 176 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
128 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 10,00 2018.06.21 | 14,55 2018.06.21 | П | 4.9167 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Поселок КТП-111 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
129 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 09,45 2018.06.25 | 15,00 2018.06.25 | П | 5.25 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Поселок КТП-111 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
130 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 11,35 2018.06.25 | 16,15 2018.06.25 | П | 4.6667 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Суворова ТП-105 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
131 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 09,00 2018.06.26 | 16,30 2018.06.26 | П | 7.5 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Поселок КТП-111 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
132 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 09,45 2018.06.26 | 15,35 2018.06.26 | П | 5.8333 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Поселок КТП-111 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
133 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 10,45 2018.06.26 | 17,00 2018.06.26 | П | 6.25 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Братская КТП-108 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
134 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 10,05 2018.06.28 | 16,55 2018.06.28 | П | 6.8333 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Поселок КТП-111 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
135 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 11,05 2018.06.28 | 16,42 2018.06.28 | П | 5.6167 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Братская КТП-108 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
136 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 10,25 2018.06.29 | 16,15 2018.06.29 | П | 5.8333 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Поселок СТП-149/1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
137 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 10,05 2018.07.02 | 16,10 2018.07.02 | П | 6.0833 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Суворова ТП-105 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
138 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 (6.3) | 08,35 2018.07.04 | 17,15 2018.07.04 | П | 8.6667 | 6 кВ Ф-3 ПС «Муравейка» КТП-148, 467, 412, 429, Морской берег, Нерюнгри, Баранова, Надежда, ПМК-57, ЖБИ-3, ДШС, ДЗОЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
139 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 10,40 2018.07.04 | 10,40 2018.07.04 | П | 0 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Суворова ТП-105 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
140 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 11,15 2018.07.04 | 13,45 2018.07.04 | П | 2.5 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Поселок КТП-111 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
141 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 10,10 2018.07.09 | 16,10 2018.07.09 | П | 6 | ВЛ-0,4 кВ Ф-освещ. Поселка ТП-97 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
142 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 09,45 2018.07.10 | 16,10 2018.07.10 | П | 6.4167 | ВЛ-0,4 кВ Ф-освещ. Поселка ТП-97 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
143 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 09,20 2018.07.11 | 09,20 2018.07.11 | П | 0 | ВЛ-0,4 кВ Ф-освещ. Поселка ТП-97 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
144 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 10,40 2018.07.12 | 16,05 2018.07.12 | П | 5.4167 | ВЛ-0,4 кВ Ф-освещ. Поселка ТП-2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
145 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 (6.3) | 11,57 2018.07.13 | 16,07 2018.07.13 | П | 4.1667 | 6 кВ Ф-13 ПС «Шахтовая» КТП-181, СТП-313 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
146 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 10,10 2018.07.16 | 16,40 2018.07.16 | П | 6.5 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Герцена-Папанина КТП-40 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
147 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 09,40 2018.07.17 | 16,25 2018.07.17 | П | 6.75 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Герцена-Папанина КТП-40 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
148 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 (6.3) | 09,45 2018.07.17 | 18,50 2018.07.17 | В | 9.0833 | 6 кВ Ф-7 ПС «УПТФ» ТП-99, 102, 149, 149/1, 176 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
149 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 (6.3) | 10,45 2018.07.18 | 12,50 2018.07.18 | П | 2.0833 | 6 кВ Ф-3 ПС «АТЭЦ» КТП 110,110/1,110/2, Альтаир, ТП-ДОК | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 2 | 103 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
150 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 10,25 2018.07.20 | 16,10 2018.07.20 | П | 5.75 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Поселок КТП-59 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
151 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 (6.3) | 00,50 2018.07.24 | 09,15 2018.07.24 | П | 8.4167 | 6 кВ Ф-4 ПС «Западная» КТП-185, 5, СТП-5/1, 5/2, КТП-470, 406, Чепига, ДАК, Освещ. дороги | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 4 | 230 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
152 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 10,00 2018.07.24 | 16,15 2018.07.24 | П | 6.25 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Поселок КТП-59 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
153 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 (6.3) | 20,15 2018.07.25 | 16,05 2018.07.26 | В | 19.8333 | 6 кВ Ф-3 ПС «Муравейка» КТП-148, 467, 412, 429, Морской берег, Нерюнгри, Баранова, Надежда, ПМК-57, ЖБИ-3, ДШС, ДЗОЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
154 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 10,00 2018.07.26 | 15,50 2018.07.26 | П | 5.8333 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Поселок КТП-59 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
155 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 10,40 2018.07.27 | 16,28 2018.07.27 | П | 5.8 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Поселок КТП-59 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
156 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 09,40 2018.07.29 | 16,40 2018.07.29 | П | 7 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Поселок СТП-149/1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
157 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 10,25 2018.07.30 | 12,45 2018.07.30 | П | 2.3333 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Поселок КТП-59 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
158 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 (6.3) | 10,35 2018.07.31 | 12,55 2018.07.31 | В | 2.3333 | 6 кВ Ф-8 ПС «Шахта – 7» РП-3, ТП-18, ТП-19, ТП-89,135,163,141,166,167 КТП-10/1,167/1 КТП-196, 419, СТП-325 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 2 | 239 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
159 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 10,35 2018.07.31 | 15,50 2018.07.31 | П | 5.25 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Поселок КТП-59 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
160 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 09,20 2018.08.01 | 14,10 2018.08.01 | П | 4.8333 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Поселок КТП-59 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
161 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 09,35 2018.08.02 | 16,05 2018.08.02 | П | 6.5 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Севастопольская ТП-19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
162 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 09,55 2018.08.02 | 16,00 2018.08.02 | П | 6.0833 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Поселок КТП-59 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
163 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 10,00 2018.08.03 | 16,30 2018.08.03 | П | 6.5 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Поселок КТП-59 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
164 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 (6.3) | 06,10 2018.08.05 | 14,40 2018.08.05 | В | 8.5 | 6 кВ Ф-3 ПС "Шахтовая" ТП-32, 48, 82, 133, 156, КТП-47, 47/1, 56, 56/1, 57, 57/1, 58, СТП-Иванова, НТК, 454, 471, 170 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 5 | 439 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
165 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 (6.3) | 14,45 2018.08.05 | 17,25 2018.08.05 | В | 2.6667 | 6 кВ Ф-23 ПС «Артёмовская» ТП/КТП-2, 3, 30, 31, 83, 38/1, "Викта",ЦОН, 413, 426, "УПТК | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 5 | 358 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
166 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 09,55 2018.08.06 | 15,55 2018.08.06 | П | 6 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Севастопольская ТП-19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
167 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 10,20 2018.08.06 | 16,00 2018.08.06 | П | 5.6667 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Поселок КТП-59 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
168 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 (6.3) | 05,40 2018.08.10 | 16,55 2018.08.10 | В | 11.25 | 6 кВ Ф-3 ПС «АТЭЦ» КТП 109, 111, 110,110/1,110/2, 314, 315, 104, Альтаир, ТП-ДОК | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 5 | 224 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
169 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 09,30 2018.08.10 | 16,05 2018.08.10 | П | 6.5833 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Батарейная-Невская КТП-91 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
170 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 (6.3) | 09,20 2018.08.14 | 15,55 2018.08.14 | В | 6.5833 | 6 кВ Ф-3 ПС «Муравейка» КТП-148, 467, 412, 429, Морской берег, Нерюнгри, Баранова, Надежда, ПМК-57, ЖБИ-3, ДШС, ДЗОЛ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
171 | АЭСК | ТП | 0 | 0.38 | 09,45 2018.08.14 | 11,25 2018.08.14 | П | 1.6667 | ТП-157 РУ-0,4 кВ Ф-Ульяновская, 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
172 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 (6.3) | 15,45 2018.08.15 | 10,15 2018.08.16 | В | 18.5 | 6 кВ Ф-2 ПС «АТЭЦ» ТП-100 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
173 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 (6.3) | 15,45 2018.08.15 | 20,45 2018.08.15 | В | 5 | 6 кВ Ф-2 ПС «АТЭЦ» ТП-101, 105, 112, КТП-108, Мастерские, Гетманов | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 2 | 175 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
174 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 10,00 2018.08.16 | 16,00 2018.08.16 | П | 6 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Батарейная-Невская КТП-91 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
175 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 11,05 2018.08.16 | 16,00 2018.08.16 | П | 4.9167 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Поселок КТП-59 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
176 | АЭСК | ВЛ | 0 | 6 (6.3) | 17,15 2018.08.16 | 20,00 2018.08.16 | В | 2.75 | 6 кВ Ф-7 ПС «Шахта – 7» 74, 14, 15, 300, 329, 183, 311, 322, 460, 453, 421, 447, 445, Трач, Перелыгин, ТП- Ф-ка Пианино | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 8 | 334 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
177 | АЭСК | КВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-Батарейная-Невская КТП-91 | 0.38 | 09,45 2018.08.17 | 15,55 2018.08.17 | П | 6.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
178 | АЭСК | КВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-Радтщева-1 - Рудничные КТП-60 | 0.38 | 10,10 2018.08.17 | 15,20 2018.08.17 | П | 5.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
179 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-3 пс "Муравейка" | 6 (6.3) | 12,00 2018.08.21 | 17,20 2018.08.21 | В | 5.33 | КЛ 6 (6.3) Ф-3 ПС «Муравейка» | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
180 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-1 пс "Трикотажная" | 6 (6.3) | 12,20 2018.08.21 | 16,20 2018.08.21 | В | 4 | КЛ 6 (6.3) Ф-1 ПС «Трикотажная» | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 14 | 475 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
181 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-22 П/С Западная | 6 (6.3) | 01,20 2018.08.25 | 11,06 2018.08.25 | В | 9.77 | КЛ 6 (6.3) Ф-22 ПС «Западная» | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 9 | 71 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
182 | АЭСК | КВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-Интернациональная-Воровского, Ф-ГАИ,Воровского-Дзержинского. ТП-53 | 0.38 | 13,50 2018.08.27 | 16,40 2018.08.27 | П | 2.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
183 | АЭСК | КВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-Интернациональная-Воровского, Ф-ГАИ,Воровского-Дзержинского. ТП-53 | 0.38 | 09,50 2018.08.28 | 14,30 2018.08.28 | П | 4.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
184 | АЭСК | КВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-Поселок КТП-59 | 0.38 | 10,30 2018.08.28 | 16,00 2018.08.28 | П | 5.5 | ВЛ | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
185 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-1 пс "Трикотажная" | 6 (6.3) | 15,10 2018.08.28 | 17,30 2018.08.28 | В | 2.33 | КЛ 6 (6.3) Ф-1 ПС «Трикотажная» | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 14 | 475 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
186 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-2 П/С"ЗПД" | 6 (6.3) | 00,05 2018.08.29 | 01,45 2018.08.29 | В | 1.67 | КЛ 6 (6.3) ф-2 П/С"ЗПД | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
187 | АЭСК | КВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-Поселок КТП-59 | 0.38 | 10,05 2018.08.29 | 16,25 2018.08.29 | П | 6.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
188 | АЭСК | КВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-Поселок КТП-59 | 0.38 | 09,55 2018.08.30 | 16,20 2018.08.30 | П | 6.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
189 | АЭСК | ТП | ТП-70, РУ-6 кВ яч-6, тр№2(замена) | 6 (6.3) | 09,50 2018.08.31 | 15,20 2018.08.31 | П | 5.5 | ТП-157 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
190 | АЭСК | КВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-Советские и др. РП-1 | 0.38 | 10,25 2018.08.31 | 16,50 2018.08.31 | П | 6.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
191 | АЭСК | КВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-Поселок КТП-59 | 0.38 | 11,00 2018.08.31 | 15,55 2018.08.31 | П | 4.9167 | ВЛ | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
192 | АЭСК | ВЛ | 6 кВ Ф-4 ПС «Шахтовая» | 6 (6.3) | 09,45 2018.09.03 | 16,15 2018.09.03 | П | 6.5 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
193 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 10,10 2018.09.03 | 16,30 2018.09.03 | П | 6.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
194 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-3 пс "АТЭЦ" | 6 (6.3) | 16,20 2018.09.03 | 17,55 2018.09.03 | В | 1.58 | ТП | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 5 | 224 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
195 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 09,45 2018.09.04 | 12,00 2018.09.04 | П | 2.25 | ВЛ | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
196 | АЭСК | ТП | 0 | 6 (6.3) | 09,50 2018.09.04 | 11,55 2018.09.04 | П | 2.0833 | ТП | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
197 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 09,55 2018.09.04 | 16,15 2018.09.04 | П | 6.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
198 | АЭСК | ВЛ | 6 кВ Ф-4 ПС «Шахтовая» | 6 (6.3) | 10,00 2018.09.04 | 16,50 2018.09.04 | П | 6.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
199 | АЭСК | ВЛ | 6 кВ Ф-4 ПС «Шахтовая» | 6 (6.3) | 09,00 2018.09.05 | 16,35 2018.09.05 | П | 7.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
200 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 10,25 2018.09.05 | 13,00 2018.09.05 | П | 2.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
201 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 11,00 2018.09.05 | 14,25 2018.09.05 | П | 3.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
202 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 09,35 2018.09.06 | 13,00 2018.09.06 | П | 3.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
203 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 10,40 2018.09.06 | 15,20 2018.09.06 | П | 4.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
204 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-8 п/с Шахты-7 | 6 (6.3) | 06,05 2018.09.07 | 07,35 2018.09.07 | В | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
205 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-3 ПС Шахтовая | 6 (6.3) | 07,50 2018.09.07 | 10,00 2018.09.07 | В | 2.17 | ТП | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 5 | 781 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
206 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-9 П/С Шахтовая | 6 (6.3) | 07,50 2018.09.07 | 11,40 2018.09.07 | В | 3.83 | ТП | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
207 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 10,05 2018.09.07 | 16,15 2018.09.07 | П | 6.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
208 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-1 пс "Муравейка" | 6 (6.3) | 04,50 2018.09.08 | 07,10 2018.09.08 | В | 2.33 | ТП | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
209 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-3 пс "Муравейка" | 6 (6.3) | 01,30 2018.09.09 | 05,35 2018.09.09 | В | 4.08 | ТП | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
210 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-3 пс "Муравейка" | 6 (6.3) | 22,50 2018.09.09 | 01,15 2018.09.10 | В | 2.42 | ТП | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
211 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-7 п\с шахта-7 | 6 (6.3) | 04,10 2018.09.10 | 04,35 2018.09.10 | В | 0.42 | ТП | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 10 | 630 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
212 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 09,50 2018.09.10 | 16,15 2018.09.10 | П | 6.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
213 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 09,35 2018.09.11 | 15,15 2018.09.11 | П | 5.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
214 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 09,50 2018.09.11 | 14,30 2018.09.11 | П | 4.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
215 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 10,00 2018.09.12 | 12,30 2018.09.12 | П | 2.5 | ВЛ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
216 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-3 пс "АТЭЦ" | 6 (6.3) | 13,53 2018.09.12 | 15,40 2018.09.12 | В | 1.78 | ТП | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 5 | 337 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
217 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 14,10 2018.09.13 | 16,15 2018.09.13 | П | 2.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
218 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 09,45 2018.09.14 | 14,00 2018.09.14 | П | 4.25 | ВЛ | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
219 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 14,00 2018.09.14 | 16,50 2018.09.14 | П | 2.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
220 | АЭСК | ВЛ | 6 кВ Ф-4 ПС «Шахтовая» | 6 (6.3) | 10,30 2018.09.17 | 16,35 2018.09.17 | П | 6.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
221 | АЭСК | ТП | 0 | 6 (6.3) | 13,45 2018.09.17 | 16,30 2018.09.17 | П | 2.75 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
222 | АЭСК | КВЛ | 6 кВ Ф-12 ПС «Западная» | 6 (6.3) | 10,25 2018.09.18 | 18,40 2018.09.18 | П | 8.25 | ТП | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 2 | 244 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
223 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-23 п\с артемовская | 6 (6.3) | 13,30 2018.09.18 | 15,00 2018.09.18 | В | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 3 | 363 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
224 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 09,45 2018.09.19 | 11,25 2018.09.19 | П | 1.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
225 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 14,00 2018.09.19 | 16,15 2018.09.19 | П | 2.25 | ВЛ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
226 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-1 пс "Трикотажная" | 6 (6.3) | 15,15 2018.09.19 | 16,00 2018.09.19 | В | 0.75 | ТП | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 12 | 378 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
227 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 09,55 2018.09.20 | 15,00 2018.09.20 | П | 5.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
228 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 10,05 2018.09.20 | 16,00 2018.09.20 | П | 5.9167 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
229 | АЭСК | ВЛ | 6 кВ Ф-4 ПС «Шахтовая» | 6 (6.3) | 10,45 2018.09.20 | 16,25 2018.09.20 | П | 5.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
230 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО"АЭСК" | КВЛ | ф-4пс"ШАХТЫ-7" | 6 (6.3) | 17,10 2018.09.20 | 18,07 2018.09.20 | В | 0.95 | ТП | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 11 | 253 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
231 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО"АЭСК" | КВЛ | ф-14 пс"Шахтовая" | 6 (6.3) | 18,15 2018.09.23 | 18,10 2018.09.24 | В | 23.92 | ТП | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 2 | 217 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
232 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 11,15 2018.09.25 | 14,10 2018.09.25 | П | 2.9167 | ВЛ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
233 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-4пс"ШАХТЫ-7" | 6 (6.3) | 12,45 2018.09.25 | 15,18 2018.09.25 | В | 2.55 | ТП | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 11 | 253 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
234 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 14,25 2018.09.25 | 17,00 2018.09.25 | П | 2.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
235 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 11,00 2018.09.26 | 15,45 2018.09.26 | П | 4.75 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
236 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-12 П\С ЗАПАДНАЯ | 6 (6.3) | 13,45 2018.09.26 | 18,15 2018.09.26 | В | 4.5 | ТП | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 11 | 516 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
237 | АЭСК | ВЛ | 0 | 0.38 | 14,05 2018.09.26 | 16,40 2018.09.26 | П | 2.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
238 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-7 п\с шахта-7 | 6 (6.3) | 04,47 2018.09.29 | 06,31 2018.09.29 | В | 1.73 | ТП | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 8 | 334 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
239 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-8 п/с Шахты-7 | 6 (6.3) | 04,50 2018.09.29 | 07,18 2018.09.29 | В | 2.47 | ТП | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 2 | 239 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
240 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-4пс"ШАХТЫ-7" | 6 (6.3) | 16,30 2018.10.02 | 18,00 2018.10.02 | В | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 11 | 253 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
241 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-Поселок 2, ТП-134 | 0.38 | 10,00 2018.10.03 | 15,20 2018.10.03 | П | 5.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
242 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-Поселок 2, ТП-134 | 0.38 | 10,15 2018.10.04 | 16,20 2018.10.04 | П | 6.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
243 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-15 пс "Артёмовская" | 6 (6.3) | 13,42 2018.10.08 | 15,36 2018.10.08 | В | 1.9 | ТП | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 15 | 945 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
244 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф - 10 пс "АТЭЦ" | 6 (6.3) | 17,15 2018.10.09 | 19,35 2018.10.09 | В | 2.33 | ТП | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
245 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-6 кВ ТП-17 ТП-144 | 6 (6.3) | 10,20 2018.10.11 | 15,40 2018.10.11 | П | 5.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
246 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 пер. Севский КТП-7/1 | 0.38 | 10,25 2018.10.11 | 16,45 2018.10.11 | П | 6.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
247 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-7 п\с Артёмовская | 6 (6.3) | 09,56 2018.10.16 | 10,52 2018.10.16 | В | 0.93 | ТП | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 2 | 86 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
248 | ООО "Артемовская электросетевая компания" 000 "АЭСК" | КВЛ | Ф-3 ПС Шахтовая | 6 (6.3) | 07,00 2018.10.17 | 17,55 2018.10.17 | В | 10.92 | ТП | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 5 | 781 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
249 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф 15 " шахты 7" | 6 (6.3) | 09,05 2018.10.17 | 14,25 2018.10.17 | В | 5.33 | ТП | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 11 | 589 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
250 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-24 П/С Артёмовская | 6 (6.3) | 09,20 2018.10.23 | 15,20 2018.10.23 | В | 6 | ТП | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 7 | 263 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
251 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-Горького ТП-133 | 0.38 | 10,10 2018.10.25 | 16,10 2018.10.25 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
252 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-Шахтерская-Гагарина ТП-55 | 0.38 | 10,35 2018.10.25 | 17,00 2018.10.25 | П | 6.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
253 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-8 п/с Шахты-7 | 6 (6.3) | 15,15 2018.10.26 | 15,55 2018.10.26 | В | 0.67 | ТП | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
254 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-Оранжерея-осв. Поселка КТП-54 | 0.38 | 13,50 2018.10.29 | 17,05 2018.10.29 | П | 3.25 | ВЛ | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
255 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-3 пс "АТЭЦ" | 6 (6.3) | 12,25 2018.11.06 | 17,27 2018.11.06 | В | 5.03 | ТП | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 5 | 337 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
256 | АЭСК | ВЛ | Ф-Оранжерея-осв. Поселка КТП-54 | 0.38 | 12,30 2018.11.07 | 16,35 2018.11.07 | П | 4.0833 | ТП | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
257 | АЭСК | ВЛ | Ф-Оранжерея-осв. Поселка КТП-54 | 0.38 | 10,30 2018.11.08 | 16,30 2018.11.08 | П | 6 | ТП | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
258 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО"АЭСК" | КВЛ | ф-15 пс "Шахты-7" | 6 (6.3) | 09,35 2018.11.12 | 14,41 2018.11.12 | В | 5.1 | ТП | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 12 | 205 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
259 | АЭСК | ВЛ | Ф- № 1 СТП-301 | 0.38 | 09,45 2018.11.12 | 16,45 2018.11.12 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
260 | АЭСК | ВЛ | Ф-Оранжерея-осв. Поселка КТП-54 | 0.38 | 10,25 2018.11.13 | 16,05 2018.11.13 | П | 5.6667 | ТП | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
261 | АЭСК | ВЛ | Ф-Морские-Океанские КТП-5 | 0.38 | 10,30 2018.11.13 | 16,45 2018.11.13 | П | 6.25 | ТП | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
262 | АЭСК | ВЛ | Ф-Глобус ТП-88 | 0.38 | 10,05 2018.11.14 | 16,00 2018.11.14 | П | 5.9167 | ТП | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
263 | АЭСК | ВЛ | Ф-Оранжерея-осв. Поселка КТП-54 | 0.38 | 11,05 2018.11.14 | 16,20 2018.11.14 | П | 5.25 | ТП | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
264 | АЭСК | ВЛ | Ф-Оранжерея-осв. Поселка КТП-54 | 0.38 | 09,25 2018.11.15 | 16,25 2018.11.15 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
265 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО"АЭСК" | КВЛ | ф-15 пс "Шахты-7" | 6 (6.3) | 13,00 2018.11.15 | 19,13 2018.11.15 | В | 6.22 | ТП | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 11 | 589 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
266 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф №4 п/с "Шахта-7" | 6 (6.3) | 14,25 2018.11.18 | 16,00 2018.11.18 | В | 1.58 | ТП | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 12 | 253 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
267 | АЭСК | ВЛ | Ф-Оранжерея-осв. Поселка КТП-54 | 0.38 | 10,10 2018.11.20 | 16,20 2018.11.20 | П | 6.1667 | ТП | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
268 | АЭСК | ВЛ | Ф-Раздольная КТП-205 | 0.38 | 11,30 2018.11.20 | 15,50 2018.11.20 | П | 4.3333 | ТП | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
269 | АЭСК | ВЛ | Ф-Счастливая-Первооткрыват. ТП-167 | 0.38 | 10,35 2018.11.22 | 15,35 2018.11.22 | П | 5 | ТП | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
270 | АЭСК | ВЛ | Ф-Раздольная-Лучевая КТП-205 | 0.38 | 11,15 2018.11.22 | 16,30 2018.11.22 | П | 5.25 | ТП | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
271 | АЭСК | ВЛ | Ф-Раздольная-Лучевая КТП-205 | 0.38 | 10,20 2018.11.23 | 16,15 2018.11.23 | П | 5.9167 | ТП | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
272 | АЭСК | ТП | КТП-177 РУ-0.4 кВ | 0.38 | 13,35 2018.11.23 | 15,10 2018.11.23 | П | 1.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
273 | АЭСК | ВЛ | Ф-Счастливая-Первооткрыват. ТП-167 | 0.38 | 09,50 2018.11.27 | 16,00 2018.11.27 | П | 6.1667 | ТП | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
274 | АЭСК | ВЛ | Ф-Раздольная-Лучевая КТП-205 | 0.38 | 10,40 2018.11.27 | 15,50 2018.11.27 | П | 5.1667 | ТП | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
275 | АЭСК | ВЛ | Ф-Счастливая-Первооткрыват. ТП-167 | 0.38 | 09,50 2018.11.28 | 16,25 2018.11.28 | П | 6.5833 | ТП | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
276 | АЭСК | ВЛ | Ф-Оранжерея-осв. Поселка КТП-54 | 0.38 | 10,20 2018.11.28 | 15,15 2018.11.28 | П | 4.9167 | ТП | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
277 | АЭСК | ВЛ | Ф-Оранжерея-осв. Поселка КТП-54 | 0.38 | 09,55 2018.11.29 | 16,50 2018.11.29 | П | 6.9167 | ТП | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
278 | АЭСК | ВЛ | Ф-Счастливая-Первооткрыват. ТП-167 | 0.38 | 10,55 2018.11.29 | 15,55 2018.11.29 | П | 5 | ТП | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
279 | АЭСК | ВЛ | Ф-Оранжерея-осв. Поселка КТП-54 | 0.38 | 09,20 2018.11.30 | 16,20 2018.11.30 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
280 | АЭСК | ВЛ | Ф-Оранжерея-осв. Поселка КТП-54 | 0.38 | 10,55 2018.12.04 | 10,55 2018.12.04 | П | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
281 | АЭСК | ВЛ | Ф-Счастливая-Первооткрыват. ТП-167 | 0.38 | 09,40 2018.12.05 | 15,50 2018.12.05 | П | 6.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
282 | АЭСК | ВЛ | Ф-Оранжерея-осв. Поселка КТП-54 | 0.38 | 11,25 2018.12.05 | 17,00 2018.12.05 | П | 5.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
283 | АЭСК | ВЛ | Ф-Счастливая-Первооткрыват. ТП-167 | 0.38 | 09,40 2018.12.06 | 15,45 2018.12.06 | П | 6.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
284 | АЭСК | ВЛ | Ф-Оранжерея-осв. Поселка КТП-54 | 0.38 | 09,45 2018.12.06 | 16,35 2018.12.06 | П | 6.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
285 | АЭСК | ВЛ | Ф-Линейные-Карагандинская ТП-77 | 0.38 | 10,05 2018.12.07 | 15,50 2018.12.07 | П | 5.75 | ВЛ | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
286 | АЭСК | ВЛ | Ф-Оранжерея-осв. Поселка КТП-54 | 0.38 | 09,40 2018.12.10 | 16,20 2018.12.10 | П | 6.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
287 | АЭСК | ВЛ | Ф-Каширская и др. КТП-112 | 0.38 | 09,50 2018.12.10 | 15,00 2018.12.10 | П | 5.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
288 | ООО "Артемовская электросетевая компания" | КВЛ | ф-8 п/с Шахты-7 | 6 (6.3) | 20,35 2018.12.10 | 22,10 2018.12.10 | В | 1.58 | ТП | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
289 | АЭСК | ВЛ | Ф-Поселок - 1. ТП-95 | 0.38 | 10,45 2018.12.13 | 16,15 2018.12.13 | П | 5.5 | ВЛ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
290 | АЭСК | ВЛ | Ф-Оранжерея-осв. Поселка КТП-54 | 0.38 | 10,20 2018.12.17 | 17,00 2018.12.17 | П | 6.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
291 | АЭСК | ВЛ | Ф-Оранжерея-осв. Поселка КТП-54 | 0.38 | 01,40 2018.12.18 | 15,30 2018.12.18 | П | 13.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
292 | АЭСК | ВЛ | Ф-Счастливая-Первооткрыват. ТП-167 | 0.38 | 09,40 2018.12.18 | 16,10 2018.12.18 | П | 6.5 | ВЛ | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
293 | АЭСК | ВЛ | Ф-Счастливая-Первооткрыват. ТП-167 | 0.38 | 09,50 2018.12.19 | 16,45 2018.12.19 | П | 6.9167 | ВЛ | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
294 | АЭСК | ВЛ | Ф-Счастливая-Первооткрыват. ТП-167 | 0.38 | 10,05 2018.12.20 | 16,00 2018.12.20 | П | 5.9167 | ВЛ | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
295 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-15 пс "Шахты-7" | 6 (6.3) | 13,10 2018.12.21 | 16,35 2018.12.21 | В | 3.42 | ТП | 0 | 0 | 761 | 0 | 0 | 761 | 0 | 0 | 8 | 753 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
296 | АЭСК | ВЛ | Ф-Счастливая-Первооткрыват. ТП-167 | 0.38 | 12,25 2018.12.24 | 15,15 2018.12.24 | П | 2.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
297 | АЭСК | ВЛ | Ф-Счастливая-Первооткрыват. ТП-167 | 0.38 | 09,25 2018.12.26 | 16,00 2018.12.26 | П | 6.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
298 | АЭСК | ВЛ | Ф-Счастливая-Первооткрыват. ТП-167 | 0.38 | 09,30 2018.12.26 | 16,35 2018.12.26 | П | 7.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
299 | ООО "Артемовская электросетевая компания" | КВЛ | ф-4 пс"АТЭЦ" | 6 (6.3) | 06,29 2018.12.27 | 09,35 2018.12.27 | В | 3.1 | ТП | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
300 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-15 пс "Артёмовская" | 6 (6.3) | 18,20 2018.12.27 | 22,30 2018.12.27 | В | 4.17 | ТП | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 15 | 945 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
301 | АЭСК | ВЛ | Ф-Счастливая-Первооткрыват. ТП-167 | 0.38 | 09,30 2018.12.28 | 16,00 2018.12.28 | П | 6.5 | ВЛ | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь